| «ЕМДİН» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ВЫМЬ» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2022 года                                                                                             	 № 14

Республика Коми, с. Усть-Вымь

О проведении проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023гг

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 09.12.2014 № 148-РЗ «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, Уставом муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»:

1. Утвердить программу по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Усть-Вымь», к отопительному периоду 2022-2023 гг. (далее – Программа), согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Усть-Вымь» к отопительному периоду 2022-2023 гг., согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации СП «Усть-Вымь».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского  поселения «Усть-Вымь»                     				И.В.Туркина

Утвержден

постановлением администрации СП «Усть-Вымь»

от 01.06.2022 г.  № 14

(Приложение 1)

Программа

проведения проверки готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Усть-Вымь»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

- Общие положения

1.1. Программа по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Усть-Вымь» (далее – Потребитель), к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации                      от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

1.2. Целью Программы является оценка готовности Потребителя к отопительному периоду и выдача паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. (далее - паспорт готовности).

1.3. В отношении Потребителя проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил:

- лица, осуществляющего в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающего тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанного лица также осуществляется проверка проводимых им мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

1.4. Проверка готовности Потребителя осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период, персональный состав которой утверждается настоящим распоряжением.

1.5. В целях проведения проверки готовности Потребителя комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности Потребителя к отопительному периоду, а при необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Перечень Потребителей представлен в Приложении 1 к Программе.

1.7. Результаты проверки готовности Потребителя оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу, согласно Приложению 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  «готов к отопительному периоду»;

- «будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией»;

- «не готов к отопительному периоду».

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний по выполнению (невыполнению) требований по готовности, комиссией составляется новый акт.

В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления, потребителей к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме, согласно Приложению 3 к Программе.

1.8. Срок проведения проверки готовности Потребителей -  с 10 августа 2022г. по 14 сентября 2022г.

2. Проведение проверки по оценке готовности к

отопительному периоду

При оценке готовности Потребителя к отопительному периоду проверяется наличие следующих документов:

2.1. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (в акте должно быть указано: рабочее давление (чугун не менее 6 атм.);

2.2. Акт проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

2.3. План ремонтных работ и качество их выполнения;

2.4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

2.7. Акт проверки работоспособности приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии;

2.8. Акт поверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

2.9. Монтажные схемы узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей;

2.10. Документы, подтверждающие работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.11. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.12. Документы, подтверждающие отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.13. Документы, определяющие плотность оборудования тепловых пунктов;

2.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.15. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.16. Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Усть-Вымь»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

Потребитель

тепловой энергии сельского поселения «Усть-Вымь»,

подлежащий проверке к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Управляющая организация ООО «Жилищный сервис» |  |
|  | Многоквартирные дома, оснащенные централизованным теплоснабжением: | 10.08.2022-14.09.2022 |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 5 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 17 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 19 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 50 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 53 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 1 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 20 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 23 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 24 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 37 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 39 |  |
|  | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 41 |  |
|  | п. Черный Яр, д. 6 |  |
|  | п. Черный Яр, д. 8 |  |
|  | п. Черный Яр, д. 9 |  |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Усть-Вымь»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

АКТ

проверки готовности Потребителя тепловой энергии к отопительному периоду

__2022_/_2023__ гг.

__________________________        		                        "__" _______________ 20__ г.

(место составления акта)              			                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной _______________________

__________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду____________________________________________ ___________________________________________________________________________(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок____________________________________________________________________;

2) план ремонтных работ и качество их выполнения ___________________________;

3) состояние тепловых сетей ______________________________________________;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов______________________________________________________________________;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов __________________________________________________________________________;

6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии ___________________________________________________;

7) монтажные схемы узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей _____________________________________________________________________________;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления __________________________;

9) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности _______________________;

10) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией_________________________________________________________________;

11 плотность оборудования тепловых пунктов _____________________________________;

12) задолженность за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель________________________________________________________________;

13) собственные и (или) привлеченные ремонтные бригады и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок_________________________________________________;

14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность ________________________________________________________.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________________

15)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- готов к отопительному периоду;

-  будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:   _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                             _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ______________________________________________________________

|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

-------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Усть-Вымь»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2022 | / | 2023 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ № _____

___________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Утвержден

постановлением администрации СП «Усть-Вымь»

от 01.06.2022 г.  № 14

(Приложение 2)

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному сезону            2022-2023 гг. жилищного фонда

| Туркина И.В. | - глава сельского поселения «Усть-Вымь», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Чемпалова Л.С. | - ведущий специалист администрации сельского поселения «Усть-Вымь», заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии:

| Горбунов Игорь Николаевич | - исполнительный директор ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Юга Юлия Дмитриевна | - начальник государственной жилищной инспекции по Усть-Вымскому району (по согласованию) |

Селькова  		      	      -  начальник отдела по муниципальному жилищному                                        Ирина Николаевна		      контролю Управления районного хозяйства

администрации МР «Усть-Вымский»

(по согласованию)

Рябов Николай 		      - начальник Усть-Вымской районной газовой службы

Павлович			      (по согласованию)